Република Србија

ДЗ „СМЕДЕРЕВО“

Број: 39 ЈНМВ - 15

Дана: 02.12.2015. године

С м е д е р е в о

Предмет: Исправка одговора на допис потенцијалног понуђача везано за јавну набавку мануелног дефибрилатора број: 39 ЈНМВ

На основу питања потенцијалног понуђача наручилац је извршио Измену и допуну конкурсне документације, број: 39 ЈНМВ- 8, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, везано за јавну набавку мануелног дефибрилатора. Приликом измене документације дошло је до техничке грешке приликом куцања техниких спецификација апарата, редни број 18 – где је наведено да је: тежина апарата до 10 кг са целим сетом (батерија, апарат, падле), а треба да стоји:

**„Апарат треба да буде тежине до 7 кг са целим сетом**

**(батерија, апарат, падле)“.**

За комисију:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В.Д. ДИРЕКТОР

 Дома здравља „Смедерево“ Смедерево

 Др стом. Светлана Михић-Јовановић