Република Србија

ДЗ „СМЕДЕРЕВО“

Број: 39 ЈНМВ - 18

Дана: 14.12.2015. године

С м е д е р е в о

ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мануелног дефибрилатора број: 39 ЈНМВ

Сходно члану 63. ЗЈН, а у вези јавне набавке мале вредности, набавка дефибрилатора за потребе Службе за хитну медицинску помоћ, број: 39 ЈНМВ, ДЗ „Смедерево“ Смедерево, напитање и сугестије потенцијалног понуђача, које гласи:

„Као заинтересовани понуђачи у предметној набавци и ексклузивни заступници реномираног светског произвођача предметне опреме молимо Вас да прихватите уређај кој поседује тежину испод 8 кг. С обзиром да је првобитно дефинисана тежина од максимално 10 кг у измени конкурсне документације, сматрамо да је новом изменом онемогућено учествовање већем броју понуђача.

У нашем претходном питању смо такође напоменули да наш модел апарата стандардно поседује памћење од 100 пацијената уз могућност проширења капацитета на далеко већи број пацијената.

Такође Вас обавештавамо да је индикација напуњености батерије у процентима модернија технологија те Вас молимо да и у том делу извршите измену конкурсне документације

Молимо Вас да прихватите наше сугестије и извршите измену конкурсне документације у делу техничких карактеристика односно да прихватите модел апарата који поседује следеће техничке карактеристике:

1. Тежина испод 8 кг за комплетан сет – батерија, апарат, падле
2. Меморија за памћење минимално 100 пацијента
3. Индикатор напуњености батерије који омогућава прецизан увид у ниво напуњености

Напомињемо да наведене спецификације никако не умањују квалитет и намену апарата а остале техничке карактеристике су у одређеном делуједнаке или чак и напредније од захтевани.

Желели бисмо да напоменемо да се поменути модел апарата већ налази на нашем тржишту и молимо Вас да прихватите наше сугестије како би се обезбедила већа конкурентост и могућност да добијете више одговарајућих и прихватљивих понуда с обзиром да горе наведене ставке никако не уманјују квалитет апарата и његове намене.“

Наручилац даје следећи одговор:

Наручилац је у конкурсној документацији навео **минимум** техничких карактеристика које апарат мора да поседује и са датим минималним техничким карактеристикама обезбедио је конкурентност понуђача.

Сходно наведеном нисмо у могућности да прихватимо Ваше сугестије и да извршимо измену и допуну конкурсне документације према моделу апарата који поседујете.

Стручни члан комисије:

Др мед. Јасмина Максимовић